|  | ЧФ «Золотое сечение», Ул. Плехановская 23, г.Харьков , 61001,Украина +38(057) 731-82-17; 731-95-21; 771-42-18; 771-44-28; E-mail: info@gsUkr.com www.gsUkr.com р/с 260072461 в ОАО “Мегабанк”, г. Харькова, МФО 351629; ИНН 251761720312, Св-во 28716145, ОКПО 25176177 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| Директор | Представитель заказчика |
| ЧФ «Золотое сечение» | ____________________________ |
| Ефанов И. М. | ____________________________ |
| «____»__________________20__г. | «____»__________________20__г. |
| м.п. | м.п. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

шифр проекта

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |
| 1.1 | Наименование проектируемого предприятия, здания и сооружения |  |
| 1.2 | Адрес «Заказчика» |  |
| 1.3 | Контактные телефоны |  |
| 1.4 | Вид строительства | Реконструкция/ новое |
| 1.5 | Вид топлива: основное резервное аварийное |  |
| 1.6 | Категория потребителя тепла по надежности теплоснабжения |  |
| 1.7 | Применение типовых проектов | Индивидуальный проект |
| 1.8 | Стадийность проектирования | Одностадийное |
| 1.9 | Объемы проектирования: | Рабочий проект: - ПЗ (пояснительная записка); - ТМ (тепломеханическая часть); - водоподготовка; - ОВ (отопление и вентиляция); - ВК (водоснабжение и канализация); |
| 2 | Требования к проектным решениям и исходные данные для проектирования |
| 2.1 | Архитектурно-строительные решения котельной | Предоставить чертежи в электронном виде (файлы в Autocad расширением .dwg) |
| 2.2 | Присоединенная максимальная тепловая нагрузка (проектные данные или данные обследования систем) | Отопление Вт Вентиляция Вт ГВС м3/ч, Вт Потери в тепловых сетях Вт |
| 2.3 | Количество контуров | Система отопления Система вентиляции ГВС (Т3, Т4) |
| 2.4 | Мощность, потери давления, необходимые параметры теплоносителя для каждого контура | Система отопления Система вентиляции ГВС (Т3, Т4) |
| 2.5 | Привязки трубопроводов систем отопления, вентиляции, ГВС с указанием диаметров и отметок | Предоставить в электронном виде (файлы в Autocad расширением .dwg) |
| 2.6 | Объем системы теплоснабжения | л |
| 2.7 | Место ввода холодной воды (привязки, отметки, диаметр, давление); Возможное место для подключения трапов котельной (ближайший стояк системы канализации, его привязки, диаметр) | Предоставить в электронном виде (файлы в Autocad расширением .dwg) |
| 2.8 | Необходимость учета тепла (по контурам/отдельно по веткам) и воды |  |
| 2.9 | Отвод продуктов сгорания |  |
| 2.10 | Режим работы котельной |  |
| 2.11 | Режим работы водоподготовки | заполнение , ч подпитка |
| 2.12 | Время работы системы вентиляции в течение суток |  |
| 2.13 | Указать габариты, необходимые для расположения газового оборудования в помещении котельной | либо предоставить проект по газу |
| 2.14 | Требования к резервному отоплению котельной (газ/электрика) |  |
| 3 |  | Особые условия |
| 3.1 | Основное оборудование |  | Котлы - |
|  | (предоставить техническую |  | Горелки – |
|  | информацию) |  | Автоматика - |
|  |  |  | Предохранительная арматура, арматура безопасности- |
|  |  |  | Расширительные баки- |
|  |  |  | Насосы – |
|  |  |  | Оборудование водоподготовки- |
|  |  |  | Запорная арматура, фильтры, обратные клапаны- |
|  |  |  | Трубопроводы- |
|  |  |  | Теплоизоляция- |
|  |  |  | Контрольно-измерительные приборы- |
|  |  |  | Крепления- |
|  |  |  | Дымоходы- |
|  |  |  | Прочие требования- |
| 3.2 | Граница проектирования | Помещение котельной |
| 3.3 | По требованию согласующих организаций по отдельному договору | Проект: «ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду» по дополнительному соглашению |
| 3.4 | Согласование проекта | Проект согласовывает «Заказчик» при участии «Проектировщика». Счета за согласование оплачивает «Заказчик» |
| 3.5 | Количество экземпляров проектной документации, выдаваемых Заказчику | 4 |
| 3.6 | Дополнительное согласование | Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются в письменном виде |

Задание на проектирование по разделам АТМ (автоматизация тепломеханической части),  АГСВ (автоматизация газоснабжения), ЭО и ЭМ (электроснабжение и электрооборудование), СС (связь и сигнализация)  - дополнительно после определения мощности котельных и утверждения архитектурно-строительных решений.

Срок выполнения работ:

до «____»__________________2012г.

Задание принял: Инженер-проектировщик: / ______________________ / подпись (Ф.И.О.) «____»__________________2012г.