ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ „LIEPSNELĖ“

- 2 дня работы на одной закладке дров

- 7 дней работы на одной закладке угля

- 14 дней без необходимости чистки котла

- 91% КПД

- 5 лет гарантии от производителя

- 15 и более лет – срок службы

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель котла L-20 L-40 L-20u L-40u Мощность (кw) 20kw 40kw 20kw 40kw Отапливаемая площадь (м²) 100-200 200-400 100-200 200-400 Количество загружаемого угля (кг) 125 210 Количество загружаемых дров (кг) 48 75 48 75 Длина дров (см) 35-45 45-55 35-45 45-55 Количество воды в котле (л) 45 60 45 60 Продолжительность горения при одной закладке дров (час.) ~ 8-48 8-48 8-48 8-48 Продолжительность горения при одной закладке угля (сутки) ~ 3-7 | 3-7 Коэффициент полезного действия (%) 91 91 91 91 Давление воды в котле, не более (бар) 2 2 2 2 Клапан сохранения давления (бар) 1,5 1,5 1,5 1,5 Поток нагреваемой воды не более (л/час) мах 600 1000 600 1000 Температура воды в котле (град по С) 70 70 | 80 80 Размеры загрузочного проема (мм) 260х220 280х240 260х220 280х240 Труба подающей линии (d") 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" Труба обратной линии (d") 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" Расстояние от пола до дымохода (мм) 1460 1460 1460 1460 Диаметр дымохода (мм) 180 180 180 180 Габаритные размеры, (мм) Высота 1900 1900 1900 1900 Диаметр 560 680 560 680 Масса (кг) 211 295 240 320 ПРАЙС-ЛИСТ |
| --- | --- | --- |
| Модель | Мощность, kw | Площадь, м2 | Топливо | Горение (час.) | Цена, евро Дилер/розница |
| L-20 | 20 | 100-200 | дрова, брикеты | от 8 до 48 | 1050/1260 |
| L-40 | 40 | 200-400 | дрова, брикеты | от 8 до 48 | 1150/1400 |
| L-20u | 20 | 100-200 | дрова, брикеты УГОЛЬ | от 72 до 168 | 1200/1410 |
| L-40u | 40 | 200-400 | дрова, брикеты УГОЛЬ | от 72 до 168 | 1300/1600 |